## M70-01
Erstellt am 12.09.2011 A.Vojtovski
Abb. | Deutsch | Englisch | Französisch | EDV-Nr. | €
1 | Strahlenschutz | Protective screen | Manteau intérieur | 002901 | 28.9
2 | Seitenwand | Side panel | Paroi latérale | 002900 | 88.9
3 | Wärmetauscher-Deckel | Heat exchanger cover | Capot d’échangeur de chaleur | 002913 | 10.7
4 | Wärmetauscher-Dichtung | Heat echanger seal | Joint dèchangeur de chaleur | 012770 | 12.9
5 | Gewindestift | Screwed pin | Goupille | 004345 | 2.2
6 | Sperrzahnschraube | Self-locking screw | Vis à cliquet | 003539 | 2.2
7 | Kranösenhalter | Jackring holder | Fixation d’oreille de levage | 001312 | 32.1
8 | Kranöse | Suspension lug | Crochet de suspension | 002814 | 20.4
9 | Abdeckung | Cover | Capot | 001311 | 113.5
10 | Rohrstutzen | Flue connector | Buse de départ | 002919 | 30
11 | Spannring | Clamping ring | Tendeur | 001314 | 60.7
12 | Auslaßtasche | Outlet element | Post échangeur | 001316 | 237.8
13 | Wärmetauscher-Abstandshalter | Spacer of the heat echanger | Ecarteur de l’échangeur de chaleur | 002918 | 3.2
14 | Wärmetauscher-Tasche | Heat exchanger element | Plateau de l’échangeur de chaleur | 001315 | 251.7
15 | Ausblaswand | Air outlet panel | Paroi de sortie | 001310 | 155.3
16 | Schutzgitter | Protective grille | Grille de protection | 012574 | 31.1
17 | Strahlenschutz | Protective screen | Manteau intérieur | 002819
18 | Alu-Rosette | Flared threaded joint | Vissage de trompe | 003662 | 2.2
19 | Schraube | Screw | Vis | 003674 | 2.2
20 | Strahlenschutz | Protective screen | Manteau intérieur | 002468 | 36.5
21 | Aufbauplatte | Mounting plate | Plaque de support | 001306 | 153.2
22 | Standfuß | Foot | Pied | 002417 | 22.5
23 | Radachse | Wheel axle | Axe de la roue | 001571 | 37.5
24 | Scheibe | Washer | Rondelle plate | 003519 | 2.2
25 | Rad | Wheel | Roue | 027186 | 20.4
26 | Schnellbefestiger | Quick fixing device | Dispositif d’assemblage rapide | 003764 | 3.2
27 | Haltegriff | Handle | Poignée | 002469 | 105
28 | Brennkammer | Combustion chamber | Chambre de combustion | 001313 | 388.8
29 | Ansaugwand | Air inlet panel | Paroi d’aspiration | 001308 | 159.7
30 | Spannring | Clamping ring | Tendeur | 001314 | 60.7
31 | Brennerkonsole | Burner bracket | Support du brûleur | 001082 | 77.1
32 | Dichtung | Seal | Joint | 005508 | 21.4
33 | Brennerflansch | Burnerflange | Bride du brûleur | 006236 | 57.9
34 | Brenner | Burner | Brûleur | 012809
35 | Schutzgitter rechts | Protective grille right | Grille de protection à droite
36 | Axialventilator | Fan axial | Ventilateur axial | 005738 | 525.9
37 | Schutzgitter links | Protective grille left | Grille de protection à gauche | 005334 | 120
38 | Kondensator | Capacitor | Condensateur | 006325 | 23.6
39 | Filter mit Ölvorwärmung | Filter with oil preheating | Filtre avec préchauffage du fuel | 000783 | 175.7
39a | Heizölentlüfter | Fuel aspirator | Exhausteer du fuel | 024617 | 316
40 | Isolierplatte | Insulating plate | Plaque d’isolation | 011765 | 10.7
41 | Hitzeschutzblech | Mudguard | Tôle de protection | 002872 | 7.5
42 | Fühlerhalter | Sensor holder | Manche de la sonde | 002854 | 9.7
43 | Steckklammer | Plug-on clamp | Crampe à fiche | 012711 | 3.2
44 | Dichtungskappe | Protecting cap | Capouchon de protection | 006607 | 4.3
45 | Entriegelungsknopf STB | Reset button for overheat thermostat | Bouton de réarmement pour thermique limite | 001283 | 20.4
46 | Dichtung | Seal | Joint | 012545 | 10.7
47 | Netzkabel mit Stecker | Power cord with plug | Câble d’alimentation avec prise | 006450 | 16.1
48 | Trompetenverschraubung | Flared threaded joint | Vissage de trompe | 006526 | 3.2
49 | Schutzkappe | Protecting cap | Capouchon de protection | 006465 | 7.5
50 | Steckdoseneinsatz | Socket insert | Insert de la prise courant | 006511 | 13.9
51 | Anbaugehäuse Steckdose | Socket for mounting case | Prise pour courant boîtier annexé | 006510 | 6.4
52 | Nockenschalter | Snap switch | Combinateur à cames | 006740 | 35.3
53 | Schaltgehäuse (ohne Inhalt) | Control box | Boîtier de commande | 001284-01 | 94.2
54 | Würgenippel | Twist nipple | Raccord fileté à torsade | 006669 | 2.2
55 | Isolierplatte | Insulating plate | Plaque d’isolation | 012546 | 19.3
56 | Warmluftthermostat | Warm-air thermostat | Airstat | 006120 | 170.4
57 | Klemmleiste | Connecting strip | Barre à bornes | 012548 | 23.6
58 | Gegenmutter | Locking corner | Cornière de maintien | 006416 | 2.2
59 | Trompetenverschraubung | Flared threaded joint | Vissage de trompe | 006522 | 5.4
60 | Schaltgehäusedeckel | Control box cover | Couvercle boîtier de commande | 002836 | 12.9
| Ohne Zeichnung | Without drawing | Sans dessin
| Ölschlauch | Oil tube | Tuyau | 022647 | 43.9
| Fassarmatur | Barel filter fitting | Adapteur pour fût | 000889 | 127.5
Ersatzteilliste M70 -01